## Sheet1
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 总预算（元） | 核心需求: 必须实现的核心功能、关键性能指标或最低技术参数要求
1 | 精神康复科 | 康复运动器械一批 | 1 | 48000 | 1、上肢训练器X1、功率自行车X3； 2、具有可满足全身以及下肢关节（下肢功率车）活动范围，肌力和协调功能。 3、具有手握心率测量，控制面板能显示，时间，心率，消耗热量等。 4、支持多档阻力调节。 5、配备固定支架及绑带，座位角度、高度及控制面板均具备不同角度调节，以适应不同体位需求。 6、能够实时记录运动数据，通过软件生成训练报告。
2 | 精神卫生研究室 | 震惊反射系统箱体 | 4 | 400000
3 | 精神卫生研究室 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 50000 | 1、容量≥100L；
4 | 临床医学研究中心 | 多导生理记录仪 | 1 | 250000 | 1、通道数：≥16个 2、单通道最高采样率≥100KHZ 3、支持滤波、积分、傅里叶变换、心率变异性（HRV）分析等
5 | 临床医学研究中心 | 体动记录仪 | 10 | 40000 | 1、测量原理：三维加速度 2、采样频率30Hz-100Hz 3、采样间隔：1,3,5,10,30,60,120,240秒
6 | 心电图科 | 动态心电记录仪 | 4 | 80000 | 1、可合规收费：（动态心电图十二导：¥165/次） 2、有自主神经功能检查需要同时进行4038540 24小时心率变异性分析 100元/次 3、反混淆技术，多种散点图技术，同步采集和记录体位运动，8000点每秒采样率，呼吸波采集检测功能
7 | 心电图科 | 动态血压记录仪 | 4 | 60000 | 1、可合规收费：（24小时动态血压监测：¥240/次） 2、具备可检测房颤心率血压 3、血压测量范围：0-260，最大测量值不低于260，脉搏率30-220，最大测量值不低于220 4、可测定体位，存储容量≥460条以上血压测量数据
8 | 精神卫生部 | 游戏互动设备一批 | 1 | 40000 | 1、包含吸顶音箱、红外摄像动作捕捉识别终端、投影机、动作采集摄像机、地面互动软件等。