2026年校准仪器

| 序号 | 仪器名称 | 大概数量（按实际校准数算） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度无线监控（传感器） | 20-50 |
| 2 | -20℃低温冷柜 | 3 |
| 3 | -80℃医用低温保存箱 | 5 |
| 4 | 体重秤/电子体重秤/身高智能体重秤 | 30 |
| 5 | 红外额式体温计 | 40 |
| 6 | 2-8度冰箱 | 15 |
| 7 | 8-20度冰箱 | 5 |
| 8 | B超 | 7 |
| 9 | 核磁共振 | 1 |
| 10 | 医用离心机（低速） | 8 |
| 11 | 电子秤 | 4 |
| 12 | 生物安全柜 | 8 |
| 13 | 灭菌器 | 7 |
| 14 | 温湿度计 | 115 |
| 15 | 移液器 | 50 |
| 16 | 麻醉机 | 4-5 |
| 17 | 输液泵、推注泵 | 10 |
| 18 | 呼吸机 | 4 |
| 19 | 低速冷冻离心机 | 1 |